采购项目说明

一、项目范围及要求

1.1 本项目位于学生13公寓A、B楼，共有床位1980个，A楼、B楼浴室总建筑面积约600㎡，146个淋浴位置。服务方进驻后需按要求进行浴池功能划区、规范开展日常运营。

服务方须按照国家相关法律法规要求，办理服务所需的有关证件、执照，不得无照服务；浴室全天营业，寒暑假、节假日等可根据实际情况灵活调整满足洗浴服务要求。

安全要求：成交单位承担本项目实施后的运营期间的全部安全管理责任。若发生安全问题，无论责任方是否确定，先行垫付所有费用，后期自行处理。

1.2 本项目择优选择1家服务商作为13公寓浴室管理服务单位。

报价要求：采购人收取浴室运营管理服务营业额的提点比例，由供应商进行自主报价。

相关费用：服务方自行承担并按时缴纳水、电费用（包括洗浴服务区及供热设备区所有消耗）、暖气费，收费标准为冷水3.7元/立方米，电费0.55元/度，暖气费根据供热面积按照威海市供热价格进行收取，水、电费相关费用随威海市规定价格浮动。

自协议签订之日起，服务方浴室服务区域内设备设施维修维护发生的所有费用由服务方承担；服务方服务区域内卫生清扫工作由服务方负责（含门、窗），所发生的相关费用由服务方承担；因服务方过失造成的所有罚款由服务方承担，造成其他后果的由服务方负责赔偿，与采购人无关；其他与服务方服务有关的一切费用由服务方承担。

履约保证金：服务方须一次性缴纳履约保证金¥ 20000元，大写：人民币贰万元整。

1.3 洗浴价格每分钟收费0.28元（约6升水），服务方不得对洗浴价格进行调整。

1.4 服务运营内容及时间：

①服务方须自合同签订之日起3日内完成所有设备设施的运行准备工作，达到正常营业使用要求。

②未经采购人允许服务方不得将运营权转让、出租、担保给第三方，否则采购人有权向服务方收回运营权等。

③本项目自合同签订之日起至2026年9月1日，运营权届满后，采购人无偿收回浴室运营使用权。

1.5淋浴系统对接学校收费系统等产生系统对接等一切费用由服务方承担。

二、室内浴室功能划区要求

本项目已配有供热系统设备，服务方需根据实际使用需求，负责供热设备日常运行，保证热水供应，具体指标要求如下：

①热水系统主机出水水温须达到 50—60℃可调（实测）；

②蓄热保温水箱出口水温须达到43℃~55℃（实测）；

③热水终端出水温度保证在45±1℃（实测）；

④水量要求：龙头出水量≥6.5L/min；

⑤初始使用时预放水量不超过 2L，时间不超过 10 秒（实测）；

⑥保证在环境温度极度寒冷时段内（外部环境温度低于-20℃) 设备制热量可以满足用水量；

⑦主机出水水温≥55℃；使用环境温度满足：-25℃~43℃；

⑧冷水水源：冷水采用市政自来水；

⑨日均用水水温：设计水箱终止水温为 55℃;

⑩确保卫生热水供应量，供热水为全天供水，同时要提供应急热水供应方案。

三、运营管理要求

1.服务方必须确保浴室正常开放，按浴室开放服务时间提供足够的热水保障供应，为学生提供优质便捷的洗浴服务，包括保障寒暑假和节假日期间少量留校学生的洗浴，满足学生使用需求。

2.服务方必须提供专业维修人员，提供驻点维修、服务人员的工作流程，提供完成检修、维修或更换任务的处置方案，提高服务学生满意度的有效举措。

3.服务方负责日常设备维护、维修工作，维修所产生的一切费用均由服务方承担，保证设备正常运行；负责公共浴室的卫生清洁消毒保洁服务，承担安全职责，制订应急管理预案；承担办公水费、电费和管理人员费用等。

4.服务方服务中应全力保障浴室舒适的洗浴环境，包括但不限于保障低温期浴室内适宜温度、提供简易必要的浴室洗浴耗材等。

5.严格落实国家、省、市关于洗浴公共场所卫生防疫要求，取得合法有效的营业执照和卫生许可证。

6.服务方需提供维修人员、清洁人员各不少于1名，浴室服务管理人员必须持有效公共卫生健康证上岗，人员变更必须及时报采购人备案。

四、浴室监督监管要求

1.在合同有效期内负责浴室日常维修、维护、管理，满足学生的洗浴需求，为学生提供优质服务。

2.在合同有效期内，运行服务所产生的水电暖气费用由服务方承担，水电单价按学校主管部门核定的单价向学校缴纳，暖气费根据供热面积按照威海市供热价格进行缴纳。

3.严格执行约定的洗浴收费标准。

4.合同有效期内，项目所有服务收入学校必须能够实时监督。

5.合同有效期内，应按照采购文件、响应文件及本合同的约定，确保洗浴时间内学生洗浴热水的最大供应量。寒暑假、节假日必须服从学校安排，确定是否开放。

6.合同有效期内，服务方应配备足够数量的具有管理、维修、维护经验和技术的管 理人员和技术人员，所聘员工无犯罪记录，并按劳动法的规定定期缴纳社会保险。所配备人员应遵守学校相关的管理规章制度，服从学校的管理和监督。

7.合同有效期内，服务方应按照国家有关法律、法规诚信服务，除接受政府有关部 门监督管理外，还应遵守学校有关安保、物业、能源等相关部门的管理规定，接受学校相关部门的监督管理。

8.合同有效期内，服务方做好安全防护措施，防止烫伤、摔倒等事故发生，如果在浴室内发生人身伤亡责任事故，由服务方处理，并承担全部赔偿责任。

9.合同有效期内，服务方在服务期间所发生的一切债权债务、人身伤害及劳资纠纷等均由服务方全部负责，并承担相应法律责任，与学校无关。

10.服务方合在同有效期内，不得从事响应文件中未涉及到的与学生洗浴不相关的服务活动。

11.服务方必须执行学校有关部门制定的各项管理制度，若有学生投诉，将按学校有关规定给予处罚。

五、违约责任

合作期内，服务方要根据此采购人的管理要求开展洗浴服务，并对浴室的服务服务、安全等进行监督管理和考评考核。

出现下列情况的，采购人有权单方面宣布终止协议，服务方必须立即停止营业，双方结清相关帐目后，解除合作关系；采购人不退还服务方已缴纳的履约保证金和所投入设备；给采购人造成损失的，服务方须承担赔偿责任。

（1）有违反国家相关法律法规规定行为的。

（2）出现安全事件或事故（消防安全、生产和设备安全、人员安全等）情节严重或造成一定损失（影响）的。

（3）擅自将房屋（场地）转包或转租他人的。

（4）未经采购人同意，擅自改变服务范围、服务性质或房屋用途的。

（5）接到采购人下达的整改通知后，拒不整改的或不服从采购人监督管理的。

（6）未按时上交浴室水费、电费、暖气费或其他费用，经催告仍不能在规定时间内上交的。

（7）服务中存在欺诈行为或不诚信服务的。

（8）存在恶性竞争行为或利用信件、网络等方式传播不实信息，造谣或诋毁他人的。

（9）辱骂侮辱师生、员工，或发生打架斗殴等事件的。

（10）出现其他不当行为，在师生中反响恶劣或给学校带来不良影响的。

六、验收

服务方提供的管理服务必须符合国家、省、市有关部门的相关规定，且满足本项目相关要求。

为保证管理服务达到校方要求，校方有权对供应商进行监管及考核。校方将从投诉率/维修及时性、卫生清洁、经营诚信、设施设备安全等方面对服务方的管理服务进行监管验收。

管理服务存在问题的，校方可以向服务方提出异议，服务方在接到异议后，应当及时处理。

附件：引进淋浴服务项目监管考评表 年 月 日 序号; 考评项目; 评分标准; 扣分额度; 扣分次数; 扣分; 备注. 1; 投诉率/维修及时性; 凡学生或教职工通过各种途径（校长信箱、电话、后勤官方微博、意见簿等）故障报修或投诉项目服务质量问题，师生投诉经确认核实，服务方接到通知6小时内仍未整改且无整改落实方案的，一经查实每次扣2分。; -2. 2; 凡学生或教职工通过各种途径（校长信箱、电话、后勤官方微博、意见簿等）故障报修或投诉项目服务质量问题，师生投诉经确认核实，服务方接到通知24小时内仍未整改且无整改落实方案的，一经查实每次扣4分（以此类推）。; -4. 3; 卫生清洁; 浴室及周边卫生应保持清洁，每天清洁消毒不少于1次，每周全面无死角清洁消毒工作不少于2次以上；特别是淋浴隔断或浴帘是否清洁干净，无皂垢、无霉斑；淋浴间是否通风良好，无异味等，一经查实每次扣2分。清洁卫生工作须有记录及有效公示。; -2. 4; 经营诚信; 由于服务方设施等方面原因，造成校方及在住学生损失的情况下，服务方应及时进行处理及赔偿。情况经核实后，24小时内未进行有限处理的，一经查实每次扣4分。; -4. 5; 设施设备安全; 服务方须对浴室内设施设备定期进行自查。包括检查淋浴设备（花洒、龙头）功能完好，出水顺畅，无堵塞、滴漏。确保冷热水供应稳定，水温调节灵敏，且防滑设施（地垫、地面）有效可靠等安全隐患情况，一经查实每次扣5分。; -5. 得分合计.

说明：每月考评项目满分合计100分，累计扣除各项扣分后剩余分数，作为当月份项目考评分数；并每月月考评分数平均值将作为年度考评得分；年度考评得分≤80分的情况，校方有权终止合作合同。

乙方协理员签字： 甲方管理人员签字： 部门负责人：

时间： 时间： 时间：